## NASLOVNA
| Investitor: | Dječji dom "I.B.Mažuranić", OIB: 74578677561
Omladinska 1
51415 Lovran
| Građevina: | SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
| Lokacija: | OMLADINSKA 1, LOVRAN,
K.Č.177/1 I K.Č. 180/1, K.O. OPRIĆ (LOVRAN)
| Oznaka troškovnika: | 3/04-21
T R O Š K O V N I K
Ovlašteni inženjer građevinarstva:
Svetozar Kovačević, mag.ing.aedif.
Rijeka, travanj 2021.

## OTU
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Napomena: Ovi opći tehnički uvjeti izvođenja odnose se na sve vrste radove.
2. | Prije izrade ponude izvođač poželjno je obići i pregledati građevinu zbog ocjene građevinskog stanja, razumijevanja radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog materijala te odvoz otpadnog materijala i sl. Prema tome, ponuđena cijena konačna je cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
3. | Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti postojeću građevinu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika.
4. | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
5. | Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima ili jednakovrijednim navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu odobrava nadzorni inženjer.
6. | Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje Potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom Izjavom o sukladnosti. Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju Tehničko dopuštenje ili Svjedodžbu o ispitivanju.
8. | Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
9. | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom gradnje otklonit će izvođač o svom trošku.
10. | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
11. | Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinskih radova uključeni su u ugovorenu cijenu.
12. | Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika te prema nacrtima. Sav materijal za gradnju i ugradnju mora biti kvalitetan te mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
13. | Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor i nadzorni inženjer imaju pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke materijala i specifičnih sklopova (obloga, boja i sl.), koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti.
14. | Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine stavke. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog tako i pomoćnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi bez obzira na vrstu transportnog sredstva i udaljenost uključivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Nadalje uključiti cijenu skladištenja, čuvanja i zaštite materijala.
15. | Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi nadzorni inženjer,a nakon proučenog prijedloga izvođača.
16. | U kalkulaciju rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni, tako i pomoćni i sav unutarnji transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite izvedenih radova i same građevine od štetnog utjecaja kiše, hladnoće i sl. kao i skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine koji će se naknadno ponovno ugraditi.
18. | Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera. Također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje ili veće količine do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
19. | Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika.
20. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan posebnu pažnju posvetiti organizaciji i uvjetima transporta i skladištenja građevinskog i instalacijskog materijala, smještaju građevinske mehanizacije, smještaju i opskrbi radne snage te odvozu svog otpadnog materijala na ovlašteno gradsko odlagalište građevnog otpada.
21. | Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tijekom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja što je obuhvaćeno i posebnom stavkom. U stavke uračunati prijevoz svog otpadnog materijala na gradsko odlagalište.
22. | Izvođač će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Sve radove treba izvršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom.
23. | Prije izdavanja okončane situacije izvođač će predati građevinu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
24. | Zakoni, pravilnici i propisi koje je potrebno primijeniti u toku izvođenja radova:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 125/19),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13),
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18),
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba, 94/18, 96/18-ispravak),
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118,18),
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),
Zakon o normizaciji (NN 80/13),
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19),
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/113, 14/14),
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 12/18, 118/18)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN103/08),
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11),
Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (NN Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00),
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88),
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15),
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca (NN 35/80),
Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 69/97),
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16),
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18),
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86),
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05),
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06),
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84),
Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdrastvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 03/84, 55/85),
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83),
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16),
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08),
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08),
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02-ispravak, 126/03),
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16),
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN145/04),
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08),
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14),
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17),
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18),
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015)
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/1997, 112/01, 23/07)
Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, K11943/12, 86/13)
Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (128/15, 70/18, 73/18, 86/18),
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18),
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18),
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06),
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17),
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07),
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade (NN03/07),
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08),
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10),
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10),
Izvođač se dužan pridržavati i svih ostalih važećih zakona, normi "ili jednakovrijednih" normi i propisa koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu planirane ovim projektom.

## DD IBM LOVRAN JUŽNO PROČELJE
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
I. | JUŽNO PROČELJE
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI | jed.mjere | količina | jed.cijena | cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Dobava, montaža i demontaža tipske građevinske skele u podnožju objekta visine 3,0m s postavljanjem konstrukcije skele na način da se na visini od cca 3.0m od podloge postavi kosa konstrukcija s prepustom iz cijevne skele, koja se prekriva daščanom oplatom debljine 24mm sa zakoženjem prema objektu kako bi se spriječio eventualni pad materijala i alata s krova zgrade, te kako bi se zaštitili korisnici objekta za vrijeme trajanja radova. Zaštitnu strehu izvesti u širini od 2.50m od zgrade.U cijenu uklučiti izradu natkrivenih prolaza ispred svakog ulaza u objekt radi sigurnog prolaza korisnika. Skelu izvesti prema važećim propisima, pridržavajući se Zakona o zaštiti na radu, te Pravilnika o tehničkim normativima za fasadne skele, a sve uz odobrenje Nadzornog inženjera. Obračun po m2 površine skele.
• | izrada fasadne skele visine do 3,0m | m² | 211.5 |  | 0
• | izrada zaštitne strehe (skela s daščanom oplatom) | m² | 181.25 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
II. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
1 | Demontaža metalne ograde terase na južnoj fasadi izvedene iz kvadratnih stupova i dvije horizontalne cijevi. Stavka obuhvaća, demontažu, te odvoz na trajnu deponiju. Obračun po m' ograde. | m' | 12 |  | 0
II. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO Kn |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Skidanje fine žbuke i gleta sa fasadnih površina, fasadnih istaka, ograda i podgleda terasa te stupova terasa. Uključeno je sakupljanje šute te odvoženje do ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Obračun po m² ili m' uklonjene fine žbuke, bez obračuna koeficijenata.
• | fasada | m² | 10 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 20-30 cm ; obračun po m' | m' | 4 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 30-50 cm ; obračun po m' | m' | 12 |  | 0
• | ograde terase | m' | 12 |  | 0
2 | Skidanje dotrajalih dijelova grube žbuke sa fasadnih površina, fasadnih dekoracija, zidova balkona i podgleda balkona te vijenaca do zdrave podloge. Uključeno je sakupljanje šute te odvoženje do ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Obračun po m². Pretpostavlja se da je potrebno sanirati 15% površine pročelja i istaka, točna količina bit će poznata nakon dovršetka pripremnih radova i uklanjanja fine žbuke
• | fasada | m² | 7 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 20-30 cm ; obračun po m' | m' | 3 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 30-50 cm ; obračun po m' | m' | 10.5 |  | 0
3 | Sanacija oštećenja na betonskim površinama ograda terase s reparaturnim mortom za saniranje na način da su prethodno uklonjeni svi dotrajali dijelovi tako da podloga bude čista, suha i nosiva. Obračun po m' sanirane ograde. Točna količina bit će poznata nakon dovršetka pripremnih radova i uklanjanja fine i grube žbuke. | m' | 12 |  | 0
4 | Izrada cementnog estriha betonom C25/30. Estrih se izvodi na izvedenoj hidroizolaciji. Armiranje mrežom Q131 (B500B) ili polipropilenskim mikrovlaknima. Površina zaribana i izvedena u padu 0.5% prema uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključen rad i materijal. Prosječna debljina estriha je 5 cm. Obračun po m² izvedenog estriha. | m² | 18 |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada hidroizolacijskog impregnacijskog bezbojnog premaza na fasadnim istacima u 2 sloja nanošenjem četkom ili valjkom u širini 40 cm, prema uputama proizvođača. Obračun po m' istaka. | m' | 16 |  | 0
2 | Dobava materijala te izvedba polimer-cementne hidroizolacije ispod keramike na terasama. Mort se postavlja u 2 sloja ukupne debljine 3-4 mm. Za bolje prijanjanje premaza, podlogu je treba dodatno ojačati i stabilizirati impregnacijom. Premaz se na kritičnim mjestima spoja poda sa zidovima ojačava ugradnjom visoko elastične, brtveće trake koja se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. U cijenu uključen rad i dobava potrebnog materijala (prajmer, hidroizolacija i elastične brtveće trake). Obračun po m² izvedene hidroizolacije poda terase. | m² | 19.2 |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
V. | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA: za stavke VI.1 VI.2 i VI.3 nije dozvoljena ugradnja slojeva različitih proizvođača.
1 | Izrada cementnog šprica na mjestima uklonjene dotrajale vanjske žbuke na prethodno očišćenu podlogu, sve prema uputama proizvođača. Obračun po m². | m² | 7 |  | 0
2 | Izrada grube vapnene žbuke RenoPlus proizvođača Rofix na mjestima uklonjene dotrajale vanjske žbuke. Prije nanošenje žbuke podlogu je potrebno prethodno impregnirati i pripremiti pretpremazom (grundiranje) kontakt grundom proizvođača Rofix. Prilikom nanošenje potrebno je pažljivo pratiti upute proizvođača.
• | fasada | m² | 7 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 20-30 cm ; obračun po m' | m' | 3 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 30-50 cm ; obračun po m' | m' | 10.5 |  | 0
3 | Izrada završne FINE ŽBUKE RenoStar proizvođača Rofix na pročelju zgrade metalnim gleterom u maksimalnoj debljini 10mm i fino zagladiti. Prije nanošenje žbuke podlogu je potrebno prethodno oprati vodom pod pritiskom max 2-3 bara. U svjež sloj žbuke potrebno je površinski utisnuti staklenu mrežicu Primafas 160 tako da bude potpuno prekrivena. Prilikom nanošenje potrebno je pažljivo pratiti upute proizvođača. Obračun po m².
• | fasada | m² | 10 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 20-30 cm ; obračun po m' | m' | 4 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 30-50 cm ; obračun po m' | m' | 12 |  | 0
• | ograde terase | m' | 12 |  | 0
4 | Izrada fasade na betonskoj ogradi terasa s ispunom iz betonskih profiliranih stupova. Priprema podloge na način da podloga mora biti čista, suha, ravna i impregnirana s dubinskim predpremazom. Nanošenje reparaturnog morta za ljepljenje i armaturnog sloja čeličnim gleterom u 1 ili 2 sloja, ovisno o stanju podloge nakon čišćenja. Nakon određenog vremena sušenja (preporučenog od proizvođača materijala) i izvršenog brušenja podloge, vrši se impregniranje podloge sa impregnacijskim sredstvom, te nanošenje završne silikatne boje. Prilikom izvođenja stavke potrebno je pažljivo pratiti upute proizvođača. Obračun po m' površine ograde sa svim potrebnim materijalom i radom. | m' | 12 |  | 0
5 | Bojanje svih dijelova fasade silikonskom bojom proizvođača Rofix u 2 sloja. Sve podloge potrebno je impregnirati (impregnacija istog proizvođača) prije nanošenja boje. Prilikom izvođenja stavke potrebno je pažljivo pratiti upute proizvođača Obračun po m².
• | fasada | m² | 10 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 20-30 cm ; obračun po m' | m' | 4 |  | 0
• | fasadni istaci RŠ 30-50 cm ; obračun po m' | m' | 12 |  | 0
• | ograde terase | m' | 12 |  | 0
V. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | BRAVARSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža ograde izvedene iz inox profila Ø50 i Ø30 mm, do ukupne visine ograde 125 cm uključujući postojeću betonsku ogradu (kako bi visina ukupno bila min. 125 cm, mjereno od gotovog poda) u svemu prema važećim pravilniku, te zahtjevima nadzornog inženjera. Ograda se postavlja duž postojeće betonske ograde u dvije razine. Sastoji se iz stupova na razmaku od cca 150 cm i ograde na visinama od cca 110 (Ø30mm), te rukohvata na visini od 125 cm (Ø50mm). Elementi za pridržavanje rukohvata (vertikalni stupovi) moraju biti izvedeni od cijevi Ø50mm s obaveznom okruglom podloškom na mjestu spajanja s betonskom ogradom i min. dva vijka od nehrđajučeg materijala (inox). Obračun po m' kompletno izvedene ograde. | m' | 12 |  | 0
II. | BRAVARSKI RADOVI ukupno kn |  |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava, doprema do mjesta ugradnje, deponiranje i postava podnih keramičkih pločica "I Klase" na ljepilo. Pločice gress, prema odabiru Investitora. Obračun po m² stvarno izvedene površine. | m² | 18 |  | 0
2 | Dobava, doprema i postava keramičkog sokla iz pločica "I Klase" na ljepilo. Pločice gress, prema podnoj keramici, visine 10 cm. Obračun po m' stvarno izvedene površine. | m' | 16 |  | 0
II. | KERAMIČARSKI RADOVI ukupno kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
I. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - JUŽNO PROČELJE
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| JUŽNO PROČELJE SVEUKUPNO Kn |  |  |  | 0

## LIMARSKI RADOVI
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
II. | ZAMJENA HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH OLUKA
A. | ZAMJENA HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH OLUKA | jed.mjere | količina | jed.cijena | cijena
I. | LIMARSKI RADOVI
1 | Demontaža postojećih vertilaknih i horizontalnih oluka za odvodnju oborinskih voda sa krovišta, zajedno sa obujmicama i nosačima. Deponiranje istih u blizini objekta i odvoz na građevinski deponij. Obračun po m' cijevi, sa svim potrebnim materijalom i radom.
• | vertikalni oluk | m' | 44 |  | 0
• | horizontalni oluk | m' | 85.5 |  | 0
2 | Izrada horizontalnog oluka. Oluk se izrađuje od pocinčanog, plastificiranog lima debljine 0,55 mm i postavlja na kuke, razvijene širine 33 cm. U jediničnu cijenu uračunati sav rad, materijal, uključujući i postavu kuka i spojna sredstva. Obračun po m' postavljenog horizontalnog oluka sa svim potrebnim materijalom i radom. | m' | 85.5 |  | 0
3 | Izrada i montaža vertikalnog oluka na pročeljima ø100 mm od pocinčanog, plastificiranog lima debljine 0,55 mm, komplet s nosačima koji se učvrščuju u zid, pocinčanim obujmicama iz plosnog željeza 30/3mm i koljenima. Nosači se postavljaju na razmak od 2,00 m'. Obujmice je potrebno fiksirati na zid prije stavljanja završnog sloja fine žbuke na fasadu. Obračun po m' postavljene cijevi zajedno sa obujmicama, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m' | 44 |  | 0
4 | Izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka s izvedbom dvije rigalice, u podnožju ograde na terasi, razvijene širine 33 cm od pocinčanog, plastificiranog lima debljine 0,55 mm, s izradom spoja rigalica i vertikalnog oluka. Obračun po m' ugrađenog horizntalnog ležećeg oluka, sa svim potrebnim materijalom i radom. | m' | 12 |  | 0
I. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - ZAMJENA HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH OLUKA
I. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| LIMARSKI RADOVI SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0

## SANACIJA RAVNI KROV
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
III. | RAVNI KROV
A. | SANACIJA RAVNOG KROVA | jed.mjere | količina | jed.cijena | cijena
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
1 | Skidanje kulir ploča i podloge, spuštanje s krova, te zbrinjavanje otpada na gradski deponij (troškove deponiranja uračunati u cijenu). Obračun po m². | m² | 139.61 |  | 0
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO Kn |  |  |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava, doprema materijala, te ugradnja geotextila kao mehanička zaštita za hidroizolaciju. Obračun po m². | m² | 139.61 |  | 0
2 | Dobava, doprema i polaganje ploča mineralne staklene vune G3, debljine d=6.0 cm, visoke gustoće, vodoodbojne i sa posebno isprepletenim vlaknima koja osiguravaju zahtjevane mehaničke karakteristike. Izrađene iz mineralne sirovine sa novom generacijom veziva iz organskih i biljnih komponenti koje minimizira emisiju hlapljivih tvari (VOC). Obračun po m². | m² | 139.61 |  | 0
3 | Dobava i postava ekološke jednoslojne hidroizolacijske TPO MEMBRANE DRACO PLAN,PREMIUM KVALITETE , UV stabilne i otporne na leteći plamen i žareću toplinu. Hidroizolacijske membrane se polažu na termoizolaciju i ugrađuju u sustavu mehanički pričvršćenih membrana. Rubovi membrana se međusobno preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogeni spoj. Obračun po m². | m² | 139.61 |  | 0
4 | Izvedba završnih detalja okapnice koji se izrađuju od profiliranih TPO limova (r.š.15,00-20,00 cm). TPO okapnica se veže na postojeću okapnicu te se mehanički pričvrščuje za podlogu i na njih se vrućim zrakom vari membrana da se dobije potpuno homogeni spoj. Obračun po m' ugrađenog TPO lima. | m' | 47 |  | 0
5 | Izvedba završnih detalja dimnjaka koji se izrađuju od profiliranih TPO limova (r.š.5,00-8,00 cm). Limovi se umeću u upilane reške i mehanički vežu za podlogu i na njih se vrućim zrakom vari membrana koja je stavljena oko dimnjaka u visini r.š. 30 cm. Kontakt lima i podloge izolira se PU kitom. Obračun po komadu izoliranog dimnjaka TPO membranom. | kom | 5 |  | 0
6 | Obrada cijevi (od ograde) na krovu-detatalj se izvodi nearmiranom TPO membranom u visini 20cm, te se završno kita i stavlja obujmica na spoju membrane i cijevi. Obračun po komadu izvedenog detalja. | kom | 40 |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - RAVNI KROV
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| RAVNI KROV SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0

## SANACIJA KOSI KROV
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
IV. | KOSI KROV
A. | SANACIJA KOSOG KROVA | jed.mjere | količina | jed.cijena | cijena
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
1 | Pažljiva demontaža pokrova izvedenog iz crijepa, tip kanalica, s odlaganjem na stranu bez spuštanja s krova. Obračun po m². | m² | 24 |  | 0
2 | Demontaža dotrajale i oštećene daščane oplate krova, spuštanje do partera te odvoz na trajnu deponiju. Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO Kn |  |  |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | Dobava, doprema i ugradba ojačanja postojećijh drvenih rogova krovišta, izvedenih iz drvenih elemenata presjeka 5x14cm, obostrano na rog. Elemente je potrebno predhodno zaštititi premazom protiv crvotočine. Međusobno spajanje elemenata izvesti navojnim šipkama ø8mm s pripadajućim podloškama i dvostrukim maticama, na svakih 50 cm. Obračun po m' saniranog roga. | m' | 15 |  | 0
2 | Dobava doprema i postava daščane oplate na sanirane rogove krovišta, na mjestu predhodno uklonjene. U cijenu uključiti zaštitni premaz protiv crvotočine.Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
3 | Dobava, doprema i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na saniranu površinu daščane oplate. Obračun po m². | m² | 24 |  | 0
4 | Pokrivanje dijela krova na mjestu sanacije krovišta predhodno demontiranim crijepom (kanalica). Način postave crijepa kao postojeći. Obračun po m². | m² | 24 |  | 0
5 | Pregled kompletne površine pokrova krova iz kanalice s preslagivanjem dijela crijepa koji je izmješten ili oštećen. Način postave crijepa kao postojeći. Obračun po m². | m² | 227.74 |  | 0
6 | Dobava doprema i ugradba novih crijepova (tip kanalica) oblika i veličine kao postojeći, na mjestima oštećenih crijepova. Način postave crijepa kao postojeći. Obračun po kom. | kom | 300 |  | 0
7 | Dobava doprema i ugradba novih crijepova na sljemenu krova (tip kanalica) oblika i veličine kao postojeći, na mjestima oštećenih sljemenjaka. Način postave crijepa kao postojeći. Obračun po m'. | m' | 4 |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - KOSI KROV
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| KOSI KROV SVEUKUPNO Kn |  |  |  | 0

## SANACIJA UNUARNJIH PROSTORA
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
V. | SANACIJA UNUTARNJIH PROSTORA
A. | SANACIJA UNUTARNJEG PROSTORA | jed.mjere | količina | jed.cijena | cijena
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
1 | Otucanje dotrajale oštećene žbuke na mjestima prodora vode kroz kontruktivne elemente. U cijenu uključena zaštita podova i namještaja, iznošenje šute iz objekta, utovar i odvoz na trajnu deponiju, te čišćenje površine zida. Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
2 | Struganje starih slojeva boje i gleta s oštećenih površina zidova i stropova. Obračun po m². | m² | 65 |  | 0
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO Kn |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada nove špric, grube i fine žbuke na mjestima predhodno uklonjene žbuke. U cijenu uključiti priprema površine i radnu skelu. Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1 | Gletanje površina zidova i stropova na saniranim površinama, u dva sloja. U cijenu uključiti priprema površine i potrebnu radnu skelu. Obračun po m². | m² | 65 |  | 0
2 | Ličenje unutarnjih zidova i stropova akrilnim premazom u tri sloja, u bijelom tonu. U cijenu uključiti zaštitu površina , te nanošenje impregnacijskog sloja. Obračun po m². | m² | 65 |  | 0
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - SANACIJA UNUTARNJIH PROSTORA
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UNUTARNJI PROSTORI SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA SANACIJA DD IBM
SANACIJA TERASE, KOSOG I RAVNOG KROVA GLAVNE ZGRADE - DJEČJI DOM "I.B.MAŽURANIĆ" LOVRAN
REKAPITULACIJA
I. | JUŽNO PROČELJE | 0
II. | ZAMJENA HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH OLUKA | 0
III. | RAVNI KROV | 0
IV. | KOSI KROV | 0
V. | SANACIJA UNUTARNJIH PROSTORA | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Izradio:
Svetozar Kovačević, mag.ing.aedif.